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Российская Федерация
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРИЛЛОВКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 от  21.06.2021г.                                                                                                                    № 35 
Об утверждении инструкции по учету электроэнергии, ее рациональному использованию и проведения мероприятий по энергосбережению
На основании Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Кирилловка Администрация сельского поселения Кирилловка 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
     1. Утвердить инструкцию по учету электроэнергии, ее рациональному использованию и проведения мероприятий по энергосбережению, согласно приложению к настоящему постановлению. 
 2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Кирилловка в сети Интернет  http:// kirillovka.stavrsp.ru.   
      3.    Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
      4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава  сельского 
поселения Кирилловка                                                                                        Г.В.Серенков                       
Приложение  
к постановлению Администрации 
сельского поселения  Кирилловка 
от 21.06.2021 № 35
Инструкции по учету электроэнергии, ее рациональному использованию и проведения мероприятий по энергосбережению
1. Введение
      Настоящая инструкция разработана Администрацией сельского поселения Кирилловка  во исполнение Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и применяется в Администрации сельского поселения Кирилловка.

2. Общие положения
2.1. Основной целью учета электроэнергии является получение достоверной информации о производстве, передаче, распределении и потреблении электрической энергии для обеспечения энергосбережения и управления электропотреблением.

2.2. Качество подаваемой энергоснабжающей организацией энергии должно соответствовать требованиям, установленным государственными стандартами и иными обязательными правилами или предусмотренным договором энергоснабжения.

2.3. Организация учета активной электроэнергии должна обеспечивать возможность расчетов потребителей за электроэнергию по действующим тарифам, в том числе многоставочным и дифференцированным.

2.4. Учет электроэнергии производится на основе измерений с помощью счетчиков электрической энергии и информационно-измерительных систем.

2.5. Для учета электроэнергии должны использоваться средства измерений, типы которых утверждены Госстандартом России и внесены в Государственный реестр средств измерений.

3. Организация учета электроэнергии

3.1. Организация учета электроэнергии на электроустановках должна осуществляться в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов в части:

- мест установки и объемов средств учета электроэнергии потребителей;

- классов точности счетчиков и измерительных трансформаторов;

- размещения счетчиков и выполнения электропроводки к ним.

3.2. Учет активной энергии и мощности, а также контроль качества электроэнергии для расчетов между энергоснабжающей организацией и потребителем производится, как правило, на границе балансовой принадлежности электросети.

3.3. Для повышения эффективности учета электроэнергии в электроустановках рекомендуется применять автоматизированные системы учета и контроля электроэнергии, создаваемые на базе электросчетчиков и информационно-измерительных систем.

3.4. Лица, выполняющие работы по монтажу и наладке средств учета электроэнергии, должны иметь лицензии на проведение данных видов работ, полученные в установленном порядке.

3.5. Средства учета электрической энергии и контроля ее качества должны быть защищены от несанкционированного доступа для исключения возможности искажения результатов измерений.

4. Организация эксплуатации средств учета электроэнергии

4.1. Поставщик средств измерений, используемых для учета электрической энергии и контроля ее качества, должен иметь лицензию на их изготовление, ремонт, продажу или прокат, выдаваемую Госстандартом России в установленном порядке.

4.2. Организация эксплуатации средств учета электроэнергии должна вестись в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов и инструкций.

4.3. Эксплуатационное обслуживание средств учета электроэнергии должно осуществляться специально обученным персоналом.

4.4. При обслуживании средств учета электроэнергии должны выполняться организационные и технические мероприятия по обеспечению безопасности работ в соответствии с действующими правилами.

4.5. Ведомства могут на основании действующих правовых и нормативно-технических документов разрабатывать и утверждать в пределах своей компетенции ведомственные нормативно-технические документы в области учета электроэнергии, не противоречащие "Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей", утвержденным Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 N 6.

4.6. Периодическая проверка средств измерений, используемых для учета электрической энергии и контроля ее качества, должна производиться в сроки, установленные Госстандартом России.

4.7. Перестановка, замена, а также изменение схем включения средств учета производится с согласия энергоснабжающей организации.

5. Проведение основных технических мероприятий программы по энергосбережению

5.1. Централизованная замена ламп на энергосберегающие;

5.2. Централизованная замена ламп в разных знаках и указателях (типа "Выход", "Не входить" и т.п.) на энергосберегающие;

5.3. Рационализация расположения источников света в помещениях;

5.4. Установка отражающих поверхностей в плафонах ламп;

5.5. Ремонт и замена окон и дверей;

5.6. Включение отопления на полную мощность в кабинетах только при присутствии работников;

5.7. Обеспечение выключения электроприборов из сети при их неиспользовании (вместо перевода в режим ожидания).

С инструкцией ознакомлены:
	№п/п
	Ф.И.О.сотрудника
	Должность
	подпись

	1
	Серенков Геннадий Васильевич
	Глава сельского поселения 
	

	2
	Плисова Елена Николаевна
	Ведущий специалист 
	

	3
	Уткина Елена Васильевна
	Ведущий специалист - бухгалтер
	

	4
	Дрягелева Мария Александровна
	Уборщик служебных помещений
	

	5
	Пахомов Михаил Иванович
	Водитель автомобиля
	

	6
	Фролов Алексей Адамович
	Инструктор по спорту
	

	7
	Фролов Александр Александрович
	Водитель автомобиля
	

	8
	Курков Николай Александрович
	Водитель автомобиля
	


